## Tabelle1
| 0 | * | [9 empty] | 0 | * | d | cts
| 8 | 0 | [9 empty] | 17 | 0 | readings | in | RPTC | therapy | room, | Pos1, | 200 | MeV | pP
0W0iso | 0 | 114.629 | 2.591 | 2.26 | 2.9 | 1 |  |  |  |  | BARE**** |  | 0 | 10246 | 102.46 | 1 | 3 | 1
3W0 | 3 | 152.06 | 3.361 | 2.21 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2.5 IN** |  | 2.5 | 25732 | 257.32 | 1 | 3 | 2
4W0 | 4 | 169.825 | 3.719 | 2.19 | 1.8 | -3 |  |  |  |  | 3.0 IN** |  | 3 | 41364 | 413.64 | 1 | 3 | 3
5W0 | 5 | 140.512 | 3.119 | 2.22 | 1.2 | 4 |  |  |  |  | 3.5 IN** |  | 3.5 | 60766 | 607.66 | 1 | 3 | 4
6W0 | 6 | 122.023 | 2.807 | 2.3 | 1.4 | 5 |  |  |  |  | 4.0 IN** |  | 4 | 77761 | 777.61 | 1 | 3 | 5
8W0 | 8 | 75.256 | 1.821 | 2.42 | 1.3 | 6 |  |  |  |  | 4.5 IN** |  | 4.5 | 86351 | 863.51 | 1 | 3 | 6
12W | 12 | 30.009 | 0.75 | 2.5 | 1.6 | 7 |  |  |  |  | 5.0 IN** |  | 5 | 100237 | 1002.37 | 1 | 3 | 7
8HW_KKK | 16 | 124.287 | 2.796 | 2.25 | 3 | 8 |  |  |  |  | 5.5 IN** |  | 5.5 | 105663 | 1056.63 | 1 | 3 | 8
[11 empty] | 6.0 IN** |  | 6 | 107827 | 1078.27 | 1 | 3 | 9
[11 empty] | 7.0 IN** |  | 7 | 105524 | 1055.24 | 1 | 3 | 10
Dete | Diam | reading | M | abs | unc | % | unc | % | unc |  | 8.0 IN** |  | 8 | 95584 | 955.84 | 1 | 3 | 11
ctor | eter | count | rate | of | M | of | M | of | R | flag | 9.0 IN** |  | 9 | 84051 | 840.51 | 1 | 3 | 12
[11 empty] | 9.1 IN** |  | 9 | 117555 | 1175.55 | 1 | 3 | 13
12341234----.-123456789.12345---------.12345-----.12-----.12I23456 | [10 empty] | 9.2 IN** |  | 9 | 176697 | 1766.97 | 1 | 3 | 14
[11 empty] | 10.0 IN* |  | 10 | 73771 | 737.71 | 1 | 3 | 15
Format | line | 1:00 | [8 empty] | 11.0 IN* |  | 11 | 65196 | 651.96 | 1 | 3 | 16
| 1000 | FORMAT(20A4) | [8 empty] | 15.0 IN* |  | 15 | 40556 | 405.56 | 1 | 3 | 17
Format | line | 2:00 | NOD, | rdummy | NOD | = | number | of | detectors |  | Dete | Diam | reading | M | abs | unc | % | unc | % | unc
| 1020 | FORMAT( | * | ) | [6 empty] | ctor | eter | count | rate | of | M | of | M | of | R | flag
Format | line | 3 | to | NOD+2 | [6 empty] | 12341234----.-123456789.12345---------.12345-----.12-----.12I23456
| 1030 | FORMAT(2A4,F6.1,2E15.5,2F8.2,I6)
[11 empty] | Format | line | 1:00
[12 empty] | 1000 | FORMAT(20A4)
[11 empty] | Format | line | 2:00 | NOD, | rdummy | NOD | = | number | of | detectors
[12 empty] | 1020 | FORMAT( | * | )
[11 empty] | Format | line | 3 | to | NOD+2
[12 empty] | 1030 | FORMAT(2A4,F6.1,2E15.5,2F8.2,I6)